	№
	Перечень работ и услуг
	периодичность

	I.  Содержание  придомовой территории

	1
	Подметание  земельного участка в летний период, уборка мусора с придомовой территории, очистка урн -при наличии косьба травы (ФОТ, инвентарь(перчатки метлы,  лопаты, грабли, ,ОТ)
	1 раз в день

	2
	Сдвигание и подметание снега при отсутствии снегопадов (с пешеходных дорожек и тротуаров), чистка отмостки. (ФОТ, инвентарь(перчатки метлы,  лопаты, скребки, ,ОТ)
	2 раза в неделю

	3
	Сдвигание и подметание снега при  снегопаде (с пешеходных дорожек и тротуаров). (ФОТ, инвентарь(перчатки метлы,  лопаты, скребки, ,ОТ)
	при обильных снегопадах    

    ( не позднее      2 час. после начала снегопада)

	4
	Санитарная обработка подвального помещения (Дератизация, дезинсекция, дезинфекция)
	

	5
	Кошение газонов (ФОТ, перчатки, бензин, оборудование) 
	

	II. Работы связанные с вывозом, мусора (не входят в тариф на вывоз и утилизацию)  

	1
	Погрузка крупногабаритного мусора (ФОТ, ОТ, перчатки)
	1 раз в нед.

	2
	Вывоз листвы ноябрь, май(ФОТ,  инвентарь(мешки для мусора, транспорт, талоны на утилизацию)
	2 раза в год

	III. Работы, связанные с содержанием кровли

	1
	Уборка снега плоской  крыши, (ФОТ, ОТ, лопаты деревянные, скребки, перчатки)
	в случае протечек на отдельных участках, очистка от снежных навесов

	2
	Очистка кровли от наледи и сосулек по карнизу осмотр ливневой канализации, чистка ливневой канализации..(ФОТ, ОТ, лопаты деревянные, скребки, перчатки)
	при накоплении. снега 30см   и более; очистка желобов и свесов

	3
	Осмотр плоской крыши,очистка кровли от мусора, грязи , листьев (в т.ч. внутренний водосток)
	2 раза в год    (май,сентябрь)

	4
	Осмотр элементов системы наружного водостока скатной крыши, очистка от мусора, грязи, листьев
	2 раза в год    (май,сентябрь)

	5
	Проверка исправности и мелкий ремонт: слуховых окон, продухов  на чердаках и в тех.помещениях, приборов и  стёкол окон и дверей , пружин , уплотняющих прокладок и утеплителя на входных и подвальных дверях, полов, чердачных люков  и ходовых досок 
	1 раз в год    (сентябрь)

	
	Укрепление водосточных труб, колен, флагодержателей
	1 раза в год    (май,сентябрь)

	III. Сантехнические работы на общем имуществе дома

	1
	Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода (ГВС, ХВС) и канализации ( смена прокладок, набивка сальников, уплотнение сгонов, временная заделка свищей ), (ФОТ, ОТ, материалы, перчатки, спецодежда, инструмент, подмотка)    
	

	2
	Проверка исправности канализационных труб в подвале, чистка подвальной канализации (ФОТ, ОТ, материалы, перчатки, спецодежда, инструмент, подмотка, тросс)    
	

	18
	Консервация и расконсервация      системы центрального отопления,ревизия, ремонт,регулировка,промывка,     испытание,пуско-наладочные работы, работы при аварийных отключениях отопления. (ФОТ, ОТ, материалы, перчатки, спецодежда, инструмент, подмотка)    
	при подготовке к зиме, лету


Дополнительно оплачиваются за счет средств текущего ремонта  (по актам выполненных работ):

1. Уборка снега с использованием спецтехники;

2. Дополнительный вывоз крупногабаритного мусора;

3. Очистка подвала от мусора. 

